Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare intentioneaza sa achizitioneze Lucrari de reamenajare camin pompare echipat cu doua pompe tocatoare si reamenajare camin vizitare pentru canalizare menajera.

Amplasament:

- Adresa: Strada A.I.Cuza nr 5/a, mun Satu Mare, jud. Satu Mare.

Sursa de finanțare: buget de stat.

Cod CPV: 45332000-3 – Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare

Rugam operatorii economici interesati sa consulte anuntul postat pe platforma electronica  SICAP, in  vederea participarii la procedura de ofertare.

Procedura aplicată: cumparare directa.

Valoarea  estimată a lucrărilor care urmează a fi achiziționate este de: 21848.73 lei, la care se adaugă TVA-ul.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este în mod exclusiv ”Prețul cel mai scăzut”

Descrierea lucrarilor necesare

Lucrari propuse: Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare solicita lucrari de reparatii curente, respectiv: Lucrari de reamenajare camin pompare echipat cu doua pompe tocatoare si reamenajare camin vizitare pentru canalizare menajera.

Faze de lucru:

- Organizare de santier: - asigurarea platformei de lucru, asigurarea platformei de limitare,asigurare loc depozitare material noi, asigurare loc depozitare moloz, asigurare transport cu autobasculanta, asigurarea apei potabile, asigurare toaleta sau grup sanitar, asigurare instructaj fisa postului.

- Demolarea caminului de pompare existent: recuperare capac, pompe;executarea sapaturilor de adancire largire pentru a ajunge la dimensiunile necesare bunei functionari, turnare radier camin, executarea zidariilor din boltar de beton, turnarea planseului din beton armat prevazut cu capac din fonta, echiparea caminului cu pompe tocatoare, efectuarea legaturilor de refulare a pompelor, transport moloz si alte materiale ca rezultat in urma executiei, verificari si probe de functionare.

- Demolare camin vizitare canalizare menajera: executarea sapaturilor de adancire largire pentru a ajunge la dimensiuni necesare,turnare radier camin, efectuarea zidariei din boltari de beton, , turnarea planseului din beton armat prevazut cu capac din fonta, echiparea caminului cu clapeta antiretur si piese de curatire pentru posibilitatea efectuarii intretinerii periodice, transport moloz si alte materiale ca rezultat in urma executiei, verificari si probe de functionare, executia se va face etapizat pentru a asigura continuitate permanenta a sistemului de canalizare ce deserveste cladirea la care este racordat.

- Reamenajare camin pompare echipat cu doua pompe tocatoare.

- Reamenajare camin vizitare pentru canalizare menajera.

Executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura transportul si utilajele necesare executiei lucrarilor.

Oferta tehnica si financiara se va intocmi pe baza antemasuratorilor, a listelor de cantitati cuprinse in caietul de sarcini(se va solicita ) si dupa vizitarea obiectivului.

Lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite pe cheltuiala ofertantului.

In timpul executiei lucrarilor se va pastra locul de munca curat, vor fi protejate bunurile(ce nu fac obiectul lucrarii) pentru a nu fi distruse.

Termenul limita de executie a lucrarilor este de 23.05.2021

Pretul ofertei va contine valoarea materialelor si a lucrarilor solicitate, a tuturoe elementelor constitutive precum si transportul rutier al molozului si a materialelor rezultate, cu TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data primirii acesteia.

Ofertele de pret se vor depune la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Satu Mare, Serviciul Logistic sau se vor transmite pe adresa de e-mail achizitiism@gmail.com, insotite de scrisoare de inaintare, pana la data de 25.04.2021, ora 15.00.

Persoana responsabila pentru clarificari si solicitarea caietului de sarcini: Agent principal de politie Tartan Monica, telefon 0746 510 749.

Vizitarea amplasamentului se poate efectua la adresa : strada A.I.Cuza, nr 5/a, mun Satu Mare, jud. Satu Mare, in zilele lucratoare intre orele 08.00-16.00, pana la data de 23.05.2021.

Persoanele de contact pentru vizitarea amplasamentului sunt: lucratori din cadrul Serviciului Logistic, personal contractual Pasca Gheorghe. Tel 0261 807 777, int. 20187, 0745 020 996.

Observatii: termen de garantie 10 ani, montare senzor nivel cu avertizare Acustica la blocarea pompelor, montarea cosului pentru suspensii grele ce rezulta din conducta de canalizare(pentru prevenirea blocajului pompei), devierea conductei de canalizare ce iese din cladire astfel asigurand functionarea acestuia pe timpul executiei lucrarilor

Legislația aplicată:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.